Lokālās attīrīšanas iekārtas BIOCLERE

Ņemot vērā to, ka BIOCLERE attīrīšanas iekārtas tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas, poligona darbības rezultātā radušies sadzīves notekūdeņi tiek novirzīti kanalizācijas sistēmā, kur tiek uzkrāti 2 X 9.1 m3 lielās kanalizācijas nosēdakās. Nosēdakās uzkrājas sadzīves notekūdeņi no administrācijas ēkas un notekūdeņi no mazgāšanas laukuma. Kad nosēdakas pilnas, notekūdeņi tiek savākti un nodoti PSIA Ūdeka. Ir nodrošināts, ka no BIOCLERE attīrīšanas iekārtām dabā netiek novadīti notekūdeņi, tehniski nodrošinot NAI atslēgšanu no izplūdes izvada.

Turpmāk netiek plānots BIOCLERE attīrīšanas iekārtas izmantot.