Iesniegums būtisku izmaiņu veikšanai A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā

Cieto sadzīves atkritumu poligons „Pentuļi”

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

2015

Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai

(operators aizpilda tikai tās iesnieguma sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai)

| Valsts vides dienesta | Ventspils reģionālā vides pārvaldei |
| --- | --- |
| Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai vārds un uzvārds | Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” |
| Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese: | Pils iela12, Ventspils, LV-3601 Tālruņa numurs: 63626920, Fakss: 63622354, E-pasta adrese: vlk@ventspils.lv |
| Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs | 41203001052 |
| Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā | 04.10.2006. |
| Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā | 01.11.2004. |
| Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses) | Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese: (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm) | Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”, reģ. Nr. 41203001052, Pils iela 12, Ventspils |

Saturs

A sadaļa

Vispārīgs raksturojums 	4

- Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu	4

- Piesārņojošās darbības klasifikācija 	5

- Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs	5

- Piesārņojošās darbības apraksts 	5

- Informācija par vides institūciju izveidotajiem dokumentiem……………………………… 6

- Ar citām pusēm slēgtie līgumi	7

B sadaļa

Ražošanas procesi un tehnoloģijas 	8

- Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts	8

D sadaļa

Vides piesārņojums 	20

- Piesārņojošo vielu emisija gaisā 	20

- Atkritumu apsaimniekošana 	22

G sadaļa

Kopsavilkums 	27

H sadaļa

Apliecinājums 	30

A sadaļa
Vispārīgs raksturojums

1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:

1.1. nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese:

| Nosaukums: | Cieto sadzīves atkritumu poligons „Pentuļi” |
| --- | --- |
| Adrese: | „Jaunpentuļi”, Vārves pagasts, Ventspils novads |
| Tālruņa numurs: | CSA poligona „Pentuļi” poligona pārvaldnieks - 29612192 |
| Fakss: | birojā Pils ielā 12, Ventspilī – 636 22354 |
| E-pasts: | birojā Pils ielā 12, Ventspilī - vlk@ventspils.lv |

1.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats:

| Vārds, uzvārds: | Inese Mičule |
| --- | --- |
| Amats: | Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītāja vietniece |
| Tālruņa numurs: | mobilais tālrunis – 26197096; tālrunis birojā - 63626920 |
| Adrese: | birojs Pils ielā 12, Ventspils |
| E-pasts: | inese.micule@ventspils.lv |

1.3. teritorijas kods:

Izmaiņu nav

1.4. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

1.5. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

1.6. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

Izmaiņu nav

1.7. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

### Izmaiņu nav

2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:

  - apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona.

Izmaiņu nav

  - ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni (ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas).

Izmaiņu nav

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);

Izmaiņu nav

  - plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par plānošanas un arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).

Izmaiņu nav

4. Piesārņojošās darbības klasifikācija:

4.1. norāda darbības veidus saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumu vai Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. vai 2.pielikumu;

1. Piesārņojošai darbībai ir nepieciešama atļauja saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma piektās daļas 4.punktu - atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus.

2. Darbība atbilst B kategorijai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.5.punktu - iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības.

3. Darbība atbilst C kategorijai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 1.1.punktu - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk.

4.2. norāda darbības virzienu (virzienus) saskaņā ar ekonomiskās darbības klasifikāciju (NACE kodu), kā arī PRODCOM kodu.

Izmaiņu nav

5. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

5.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas:

CSA poligonā „Pentuļi” esošais un plānotais nodarbināto strādājošo skaits, skatīt tabulu Nr.1.

Tabula Nr.1.

| Amats | Darbinieku skaits | Darbinieku skaits maiņā | Darbinieku skaits | Darbinieku skaits maiņā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Esošais darbinieku skaits | Plānotais darbinieku skaits |
| Poligona pārvaldnieks | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pieņēmējs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poligona dežurants | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Priekšapstrādes ceha operatori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Buldozera vadītājs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KOPĀ: | 9 | 6 | 9 | 6 |

5.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu:

Izmaiņu nav

6. Piesārņojošās darbības apraksts:

6.1. iesnieguma iesniegšanas iemesls (atzīmē atbilstošo):

| 6.1.1.Atļaujas saņemšana piesārņojošās darbības uzsākšanai |  |
| --- | --- |
| 6.1.2.Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā |  |
| 6.1.3.Atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai |  |

6.2. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);

Poligona darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai ir noteikts no 700 līdz 2200.

Poligona darba laiks sestdienās, svētdienās un svētku dienas ir noteikts no 900 līdz 1800.

Poligonā normālā darba režīmā (5 darba dienas nedēļā, 8 stundas dienā) strādā pieņēmējs, poligona pārvaldnieks, priekšapstrādes ceha operatori. Buldozera vadītājs strādā 6 dienas nedēļā, no pirmdienas līdz piektdienai strādājot 7 stundas, sestdienās - 5 stundas.

Poligona dežuranti, strādājot maiņās, nodrošina nepārtrauktu poligona uzraudzību. Pieņēmēja prombūtnes laikā poligona dežuranti veic arī pieņēmēja darba uzdevumus.

Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes cehs darbojas darba dienās no 800 līdz 1700.

Biogāzes ieguves un utilizācijas iekārta darbosies nepārtrauktā darba režīmā (24 stundas/dnn 365 dienas gadā).

6.3. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;

Izmaiņu nav

6.4. paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks:

2015. gada oktobris

6.5. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda;

Izmaiņu nav

6.6. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem – apkalpojamo iedzīvotāju skaits.

Poligona būvniecība paredzēta trīs kārtās, ar kopējo darbības laiku 50 gadi.

Poligona pirmās šūnas paredzētā ietilpība - 1 650 000 m3 jeb 297 000 tonnas un darbības ilgums - 15 gadi.

Poligona pirmās šūnas aizpildījums ~47%.

Apkalpojamā teritorija – atbilstoši MK noteikumiem Nr. 337 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Ventspils pilsēta, Ventspils novads, Kuldīga un Kuldīgas novads un Alsungas novads.

Iedzīvotāju skaits Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā uz 01.01.2014. pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem bija 74 179.

7. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):

7.1. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums:

Izmaiņu nav

7.2. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš:

2013. gada 20. septembrī izsniegta A kategorijas atļauja Nr. VE13IA0001, derīga visu iekārtas darbības laiku.

2014. gada 23.aprīļa izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. VE14AA0007, derīga līdz 2024. gada 22. aprīlim; 2015. gada septembrī Ventspils reģionālajā vides pārvaldē iesniegts iesniegums jaunas atkritumu savākšanas atļaujas saņemšanai.

7.3. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Izmaiņu nav

8. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:

8.1. par ūdens piegādi:

Izmaiņu nav

8.2. par notekūdeņu attīrīšanu:

Līgums par notekūdeņu ( infiltrāts, saimnieciskie un sadzīves notekūdeņi) pieņemšanu 2014. gada 07. novembrī noslēgts ar pašvaldības SIA „Ūdeka”.

Notekūdeņus vairs nav paredzēts attīrīt poligonā ierīkotajās attīrīšanas iekārtās „BIOCLERE”.

8.3. par atkritumu apsaimniekošanu:

Uzņēmuma Sanitārās tīrīšanas iecirkņa pamatdarbība ir atkritumu apsaimniekošana ( tai skaitā dalīti savākto atkritumu apsaimniekošana) un poligona apsaimniekošana.

Sīkāk iepriekšminētās un plānotās darbības tiks aprakstītas turpmākajās pieteikuma nodaļās.

Tā kā uzņēmums pats ir CSA poligona “Pentuļi” apsaimniekotājs, līgumu par sadzīves atkritumu, kas radušies poligona saimnieciskās darbības rezultātā, apsaimniekošanu nav nepieciešams slēgt.

Par atkritumu, kas poligonā tiek apsaimniekoti kā izejviela un atkritumiem, kas radušies poligona ekspluatācijas laikā, noslēgti sekojoši līgumi:

- par bīstamo atkritumu savākšanu - 2007. gada 25. jūnija līgums Nr. BAO/295/07 ar AS “BAO”;

- par luminiscento spuldžu nodošanu utilizācijai – 2013. gada 09. oktobra līgums Nr. L-2013/054 ar SIA "Ekogaisma";

- materiāli, ko var izmantot otrreizējai pārstrādei vai reģenerācijai, tiek nodoti komercsabiedrībām ar attiecīgu atļauju atbilstoši tirgus situācijai.

8.4. par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.

Izmaiņu nav

Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)

1.tabula

| Nr. p.k. | Līguma numurs | Līguma priekšmets | Līgumslēdzējas puses | Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms) | Līguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Piezīme. (1)  Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālu

B sadaļa
Ražošanas procesi un tehnoloģijas

9. Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts:

9.1. iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi):

I Poligona ekspluatācijas vēsture

Realizējot projekta „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā” I kārtu tika izveidots sadzīves atkritumu poligons „Pentuļi”, kas nodots ekspluatācijā 2004. gadā. Poligona darbības laiks tika plānots 50 gadu periodam.

Pirmās krātuves ietilpība un plānotais ekspluatācijas ilgums:

| sākotnēji plānotais ekspluatācijas ilgums | 15 gadi |
| --- | --- |
| kopējais apglabājamo atkritumu daudzums | 297 000 tonnas |
| krātuves platība | 4.48 ha |
| krātuves izmēri | 186 m x 241 m |

Realizējot projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā - poligona "Pentuļi" infrastruktūras pilnveidošana" II un III kārtu, tika uzstādītas iekārtas, kur tehnoloģiskā procesa rezultātā nešķiroti sadzīves atkritumi tiek sagatavoti apglabāšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā tiek nodrošināta bioloģisko atkritumu atdalīšana no kopējās atkritumu masas, iegūstot materiālu ekoloģiskā kurināmā (RDF) ražošanai, kā arī organisko vielu, no kuras var iegūt biogāzi. Nešķirotu sadzīves atkritumu priekšapstrādes rezultātā samazinās apglabājamo atkritumu daudzums un tiek samazinātas metāna emisijas atmosfērā, kas rastos atkritumus apglabājot.

CSA poligona “Pentuļi” ekspluatācija ietver sekojošas galvenās darbības:

- atkritumu pieņemšana, reģistrācija un kontrole;

- atkritumu priekšapstrāde;

- atkritumu apglabāšana;

- atkritumu priekšapstrādes centra (tai skaitā biogāzes ražotnes un komposta laukuma) ekspluatācija;

- infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošana;

- poligona infrastruktūras objektu darbības nodrošināšana un monitorings.

II Pieteiktās darbības apraksts

- Atkritumu pieņemšana un atkritumu plūsmas kontrole

Poligonā tiek pieņemti atkritumi, kas savākti no iedzīvotājiem un komersantiem atbilstoši MK noteikumos Nr. 337 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem noteiktajās teritorijās. Lielākā daļa atkritumu tiek pieņemti no komercsabiedrībām, kas veic atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp pašvaldībām un šiem atkritumu apsaimniekotājiem.

Atkritumu pieņemšana iekļauj reģistrāciju (atkritumu piegādātāja identifikācija, atkritumu daudzuma un sastāva noteikšana un reģistrācija) un kontroli (atkritumu sastāva vizuāla pārbaude). Uz iebraucamā ceļa pie administratīvās ēkas ir izvietoti elektroniskie auto svari ievestā atkritumu svara kontrolei. Pie svaru tilta ir uzstādīta “Smart” karšu sistēma, kas ļauj uzreiz identificēt klientu. Poligonā ievesto atkritumu veids un daudzums tiek reģistrēts elektroniski programmā. Uzskaites tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Pēc atkritumu nosvēršanas, reģistrācijas un atkritumu vizuālas pārbaudes atkritumu plūsma poligonā tiek novirzīta kā attēlots principiālajā atkritumu plūsmas shēmā:

Poligons

Sadzīves atkritumus un tiem pielīdzināmos atkritumus, ražošanas atkritumus un azbestu saturošus būvniecības atkritumus uzņēmums apsaimnieko poligonā, bet pārējos ( pārstrādei paredzētos un bīstamos) izved atbilstoši noslēgtiem apsaimniekošanas līgumiem. Atkritumu transportēšanas kārtību poligona teritorijā nosaka poligona apkalpojošais personāls.

- Atkritumu transportēšana poligona teritorijā:

### 2.1.uz šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu

CSA poligonā “Pentuļi” plānots ierīkot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu, kas nodrošinātu iespēju Ventspils novada iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai un atkritumu rašanās vietai atbrīvoties no tādiem atkritumiem kā:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papīra un kartona iepakojums | 150101 |
| 2 | Stikla iepakojums | 150107 |
| 3 | Stikls | 200102 |
| 4 | Plastmasas iepakojums | 150102 |
| 5 | Plastmasa | 200139 |
| 6 | Čuguna un dzelzs atkritumi | 191001 |
| 7 | Jaukti metāli | 170407 |
| 8 | Metāla iepakojums | 150104 |
| 9 | Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei | 160214 |
| 10 | Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus nekā 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētie | 160213 |
| 11 | Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC | 160211 |
| 12 | Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi | 200121 |
| 13 | Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur iepriekš minētās baterijas un akumulatorus | 200133 |
| 14 | Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi | 080111 |
| 15 | Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas | 130208 |
| 16 | Eļļas filtri | 160107 |
| 17 | Koks | 170201 |

Laukumu plānots ierīkot poligona teritorijā pie garāžas. Šī teritorija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 898 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām 16.punkta prasībām, ir nodrošināta ar:

- ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu;

- infrastruktūras transportlīdzekļu piekļuvi;

- tādu atkritumu savākšanas laukuma platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus;

- iežogojumu un apgaismojumu;

- laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas.

Pēc jaunās A - kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas stāšanās spēkā pirms iebrauktuves poligonā tiks izvietota informācija par šķiroto atkritumu savākšanas laukuma īpašnieku, laukuma darba laiku un par atkritumu veidiem, kas tiks pieņemti.

Atkritumi pēc to pieņemšanas tiks reģistrēti atbilstoši MK noteikumu Nr. 898 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām 14.punktā paredzētajā Ar atkritumiem veikto darbību reģistrācijas žurnālā. Pēc atkritumu reģistrēšanas šī atkritumu plūsma tiks novirzīta uz laukumu, kur tie tiks uzglabāti atsevišķos konteineros atbilstoši iepriekšminēto noteikumu 5., 13., 23. punktiem. Atkritumus, atkarībā no to veida, plānots nogādāt pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” Transporta mehāniskajā cehā, Saules ielā 124, vai uzreiz nodot tālākai pārstrādei vai utilizācijai specializētām komercsabiedrībām.

Bīstamie atkritumi, kas radušies poligona darbības rezultātā vai pieņemti utilizācijai no iedzīvotājiem, apsaimniekošana tiks veikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām. Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti poligona tehnikas novietnē uz cieta seguma. Katrs atkritumu veids tiks uzglabāts atsevišķi, iepakojuma veids – noslēgtas metāla vai plastmasas tvertnes. Bīstamo atkritumu uzskaite, identifikācija, uzglabāšana, iepakošana un marķēšanas uzskaite tiks veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 19. pantu aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

Noslēgtie līgumi:

- par bīstamo atkritumu savākšanu - 2007. gada 25. jūnija līgums Nr. BAO/295/07 ar AS “BAO”;

- par luminiscento spuldžu nodošanu utilizācijai – 2013. gada 09. oktobra līgums Nr. L-2013/054 ar SIA "Ekogaisma";

- materiāli, ko var izmantot otrreizējai pārstrādei, tiek nodoti komercsabiedrībām ar attiecīgu atļauju atbilstoši tirgus situācijai.

No poligona izvesto atkritumu veids un apjoms tiks reģistrēts Ar atkritumiem veikto darbību reģistrācijas žurnālā.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma darbība shematiski:

Poligons

svēršana, reģistrēšana

2.2. uz priekšapstrādes centru:

Sadzīves atkritumi vai atkritumi, kas pēc sava sastāva ir atbilstoši priekšapstrādei, pēc to reģistrācijas tiek nogādāti priekšapstrādes cehā.

Procesa apraksts. Atkritumu priekšapstrādes tehnoloģijas pamatā ir augsta spiediena mehāniska iedarbība uz nešķirotu atkritumu masu. Pakļaujot atkritumus ļoti augstam mehāniskam spiedienam ar caurdurošu/caurspiedošu virzuli cilindrā pretperforētu triecienplātnes matricu, organiskās frakcijas reaģē kā šķidrums un tiek izspiests caur urbumiem triecienplātnē, bet cietās un šķiedru frakcijas paliek kompresijas kamerā. Iekārtas presēšanas un izspiešanas process iziet caur trīs kompresijas cikliem:

- pirmais - padeves sistēmas piltuvē iekrautie materiāli piespiesti ar padeves virzuli, ievirzot to cilindriskajā rāmi (samazinās apjomi);

- otrais - cilindriskais rāmis sapresē materiālu kompresijas kamerā;

- trešais - galvenais cilindrs sapresē materiālu ar ļoti augstu spiedienu, un sašķidrinātais materiāls tiek izspiests no kameras caur matricu. Cilindriskais rāmis izspiež atlikušo materiālu no kompresijas kameras. Ar 1200 rotēšanu, trumulis pārvieto trīs kompresijas kameras pareizā pozīcijā ar katru triecienu/sitienu.

Rezultāts. Sadzīves atkritumi tiek sadalīti sausajā un šķidrajā frakcijā, kuru fiziskās un bioloģiskās īpašības pieļauj dažādas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas.

Sausā frakcija Sausā frakcija tiek nodota tālākai apstrādei, lai perspektīvā izmantotu kurināmā ražošanai (RDF izmanto kā degvielu, lai ražotu siltumu vai elektroenerģiju). Sauso frakciju plānots nodot atkritumu pārstrādātājiem ar atbilstošu atļauju šādu atkritumu pārstrādei. Atkritumu apsaimniekotājs tiek izvēlēts atbilstoši tirgus situācijai un normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kad šo atkritumu tālāka pārstrāde nav iespējama, tos plānots apglabāt krātuvē.

Šķidrā frakcija. Šķidrā organiskā frakcija tiek izmantota tālākā anaerobā fermentēšanā, lai ražotu biogāzi enerģijai, jo satur augstu bioloģiski sadalāmo komponentu koncentrāciju.

Priekšapstrādes cehā apstrādājamie atkritumi:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | 200301 |
| 2 | Ielu tīrīšanas atkritumi | 200302 |
| 3 | Dzīvnieku audu atlikumi | 20102 |

Priekšapstrādes cehs normālā darba režīmā darbojas darba dienās no 800 līdz 1700. Priekšapstrādes ceha jauda ir 10-12 t/h.

Atkritumi uz priekšapstrādes cehu tiek nogādāti:

- uzreiz pēc to pieņemšanas poligonā;

- no uzglabāšanas laukuma;

- no krātuves.

Darba dienās atkritumus, kas paredzēti priekšapstrādei, pēc to pieņemšanas poligonā transportē uz priekšapstrādes cehu. Ja atkritumi poligonā tiek ievesti darba dienās pēc 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās vai situācijās, kad priekšapstrādes ceham nepieciešams veikt tehniskās apkopes vai remontdarbus, šie atkritumi tiek uzkrāti uzglabāšanas laukumā. Uzglabāšanas laukums ir nodrošināts ar cietu segumu, tāpēc īslaicīga atkritumu uzglabāšana šajā laukumā nevar radīt draudus apkārtējai videi. Pēc priekšapstrādes ceha darbības uzsākšanas/atjaunošanas, atkritumi nekavējoties tiek nogādāti cehā.

Gadījumos, kad priekšapstrādes ceha darbība tehnisku iemeslu dēļ tiek pārtraukta uz periodu, kas ilgāks par 2 nedēļām, plānots priekšapstrādei paredzētos atkritumus uzglabāt atkritumu krātuvē nodalījumā Nr. 1. Pēc priekšapstrādes ceha darbības atjaunošanas tiks organizēta šo uzkrāto atkritumu nogādāšana priekšapstrādes cehā. Ja priekšapstrādes ceha dīkstāve pārsniedz 3 mēnešus, poligona krātuves nodalījumā Nr. 1 uzglabātais atkritumu apjoms tiek apglabāts, attiecīgi veicot Dabas resursu nodokļa maksājumus. Arī atkritumi, kas šajā dīkstāves periodā tiek ievesti poligonā, pēc pieņemšanas tiek novirzīti apglabāšanai krātuvē. Tā kā atkritumu apglabāšana bez priekšapstrādes veikšanas paredzēta tikai gadījumos, kad uzkrājumu veidošana nav iespējama un priekšapstrādes ceha darbība ir patraukta ilgāk par 3 mēnešiem, to var uzskatīt par ārkārtas situāciju un apglabājamo atkritumu apjoms plānots niecīgs. Informācija par priekšapstrādes ceha tehnisku bojājumu radītām dīkstāvēm tiek reģistrēti Veikto remontdarbu uzskaites žurnālā, vienu reizi mēnesī žurnālā veiktos ierakstus ar savu parakstu apliecina Sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītājs vai poligona pārvaldnieks.

Priekšapstrādes process tiek organizēts sekojoši:

- ar specializētām automašīnām atkritumi tiek izkrauti priekšapstrādes cehā;

- ar iekrāvēju atkritumi tiek iekrauti padeves sistēmas piltuvē un atkritumu plūsma tiek novirzīta tālākai mehāniskai apstrādei;

- sausā frakcija, kas atdalīta no sieta un no izspiedējpreses, pa konveijeru tiek nogādāta līdz uzkrāšanas konteineram;

- ar specializētu transportlīdzekli konteinerā uzkrātā sausā frakcija tiek nogādāta komposta laukumā vai uzreiz atkritumu pārstrādātājam, ar kuru ir noslēgts līgums par šo atkritumu tālākas pārstrādes pakalpojumu.

Priekšapstrādes procesa rezultātā rodas šādi atkritumu veidi:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei | 191212 |
| 2 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli | 20203 |
| 3 | Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums ( fugāts) | 190603 |

Apglabāšanai sagatavotus atkritumus jeb sauso frakciju var nodot kā izejmateriālu no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) ražošanai. Komercsabiedrība, kurai tiek nodotas tiesības apsaimniekot sauso frakciju, tiek izraudzīta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja situācija NAIK ražošanas izejmateriālu tirgū mainās un nav iespējams sauso frakciju nodot tālākai pārstrādei, atkritumi tiks apglabāti. Priekšapstrāde nodrošina atkritumu sagatavošanu apglabāšanai atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 22. panta trešajai daļai un MK noteikumu Nr. 1032 Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi 33.punktam, līdz ar to šos atkritumus apglabājot, netiktu pārkāpti augstākminētie normatīvie akti. Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam tiks veikti nodokļa maksājumi pēc likumā noteiktās likmes atbilstoši faktiski apglabātajam apjomam, tāpat kā situācijās, ja priekšapstrādes procesā radīsies atkritumi, kas nav derīgi tālākai pārstrādei.

Sauso frakciju plānots:

- nodot komercsabiedrībai tālākai pārstrādei saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem;

- uzglabāt segtā kompostēšanas laukumā (ja nav iespējama tūlītēja materiāla realizācija vai realizācijai paredzēts mazāks apjoms).

Sausās frakcijas transportēšana tiks organizēta atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

Mitrā frakcija jeb fugāts tiek pārsūknēts biogāzes ražošanas iekārtās

Priekšapstrādes ceha darbība un rīcība ar atkritumiem attēlota shematiski:

Poligons

svēršana, reģistrēšana

svēršana, reģistrēšana

uzglabāšana

apglabāšana

apglabāšana

svēršana, reģistrēšana

  - uz uzglabāšanas/pārkraušanas laukumu:

Uzglabāšanas laukums tiks izmantots, lai uzkrātu atkritumus, kas poligonā ievesti darba dienās pēc 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās vai situācijās, kad priekšapstrādes ceham nepieciešams veikt tehniskās apkopes vai remontdarbus (atkritumu klase 200301). Tāpat šajā laukumā plānots veikt liela izmēra vai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pāršķirošanu, uz krātuvi novirzot tikai tos atkritumus, kurus nevar nodot pārstrādātājam vai izmantot poligona infrastruktūras uzturēšanai.

Uzglabāšanas/pārkraušanas laukumā apstrādājamie atkritumi:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | 200301 |
| 2 | Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | 170107 |
| 3 | Liela izmēra atkritumi | 200307 |
| 4 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170903, 170902 un 170903 klasei | 170904 |
| 5 | Transportlīdzekļu riepas | 160103 |
| 6 | Betons | 170101 |
| 7 | Ķieģeļi | 170102 |
| 8 | Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | 170302 |
| 9 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | 170802 |

Minerālie materiāli (smiltis, akmeņi) tiks uzglabāti poligona teritorijā ( tai skaitā krātuvē) krātuves pārklāšanas nodrošināšanai. Transportlīdzekļu riepas tiks uzglabātas poligona teritorijā.

Uzglabāšanas/pārkraušanas laukuma darbība un rīcība ar atkritumiem attēlota shematiski:

Poligons

svēršana, reģistrēšana

svēršana, reģistrēšana

apglabāšana

  - uz biogāzes ražotni:

Kurināmā biogāzes iegūšanai tiks izmantots anaerobais fermentēšanas process. Gadā plānots saražot līdz 1338 tūkst./m3 biogāzes, ar metāna daudzumu līdz 50% no biogāzes tilpuma. Biogāzes ieguvei tiek izmantots fugāts, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un šķidrie kūtsmēsli pēc nepieciešamības.

Fugāts jeb šķidrā frakcija rodas atkritumu priekšapstrādes procesa laikā. Dūņas tiek piegādātas no attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem, šķidrie kūtsmēsli - no zemnieku saimniecībām, bioloģiski noārdāmie atkritumi - no Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģiona juridiskām un fiziskām personām.

Procesa apraksts:

Fugāts ar sūkņa palīdzību tiek pārsūknēts maisīšanas tvertnē. NAI dūņas tiek iekrautas dūņu pieņemšanas bunkurā. Ar sūkņa palīdzību tās tiek pārvietotas uz maisīšanas tvertni, kur tiek samaisītas ar fugātu un ūdeni. Substrāts fermentācijas tvertnē vienmēr ir kustībā, lai nodrošinātu intensīvu gāzes ražošanu. Temperatūras paaugstināšanās rezultātā un dažādu anaerobu mikroorganismu ietekmē fermentācijas tvertnē substrāta organiskās daļas daļēji izšķīst, un rezultātā tiek ražota biogāze. Ar cirkulācijas sūkni, substrāts tiek pārsūknēts caur siltummaini un atpakaļ fermentācijas tvertnē. Ar šo siltummaini, kuru darbina biogāzes boilera siltais ūdens, tiek uzturēta nepieciešamā procesa temperatūra. No fermentācijas kameras fermentētais substrāts tiek pārsūknēts pēcfermentācijas tvertnē, kur substrāts atdziest un izveido nepieciešamo konsistenci. Pēc izvades no pēcfermentācijas tvertnes, fermentētais substrāts tiek pārsūknēts un atsūknēts uz dekanteri. Biezajai frakcijai (atlikumiem), kas ir viens no produktiem, kas atrodas šajā tvertnē, ir sausa konsistence, un tas ar lentes konveijeru tiek pārvietots uz komposta laukumu. Šķidrā daļa (notekūdeņi/ nospiestais ūdens) galvenokārt tiek izmantota recirkulācijai vai arī uz ārpusē piemontētām atsevišķām notekūdeņu iepriekšējās attīrīšanas ierīcēm. Notekūdeņi, kas netiks izmantoti atkārtoti pēc attīrīšanas lokālās NAI, tiks padoti uz infiltrāta savākšanas sistēmu. Nepieciešamības gadījumā fermentēšanas process tiek papildināts ar ūdeni no dziļurbuma.

Iegūto biogāzi no abiem fermentētājiem savāc gāzes cauruļvadi un tā tiek novadīta uz biogāzes attīrīšanas iekārtu un sildīšanas boilera tvertni, kas atrodas pie fermentētāja. Pirms biogāzes sadedzināšanas tā tiek atsūknēta ar žāvēšanas kondensatora iekārtu un attīrīta no sēra ar oglekļa filtru. Pēc tam biogāze tiek sadedzināta boilera dubultajā kurināmā sadedzināšanas iekārtā, lai iegūtu siltu ūdeni. Iegūtais siltais ūdens tiek izmantots, lai uzturētu fermentācijas ierīču procesa temperatūru, apsildītu tehnoloģisko ēku, sūkņu staciju pie maisīšanas tvertnes, dekanteri, piekļuves ēku, kā arī dūņu uzkrāšanas tvertni. Pārāk liela biogāzes daudzuma gadījumā un elektropadeves pārtraukuma gadījumā, biogāze tiek sadedzināta lāpā, neveicot gāzes attīrīšanu.

Lai noregulētu procesa temperatūru, abi fermentētāji ir pievienoti vienam ārējam siltummainim un tiem tiek pierīkots substrāta sūknis (ir paredzēts viens rezerves sūknis).

Elektrotīkla bojājumu gadījumos, ieslēgsies galvenais ģenerators (ar 70 kW jaudu) un piegādās enerģiju biogāzes savākšanas sistēmai 25 kW.

Visu biogāzes savākšanas un sadedzināšanas procesu nodrošina automātiskā vizualizācijas sistēma SKADA, kas arī sniedz operatoram informāciju par būtiskiem procesa parametriem.

Biogāzes ražošanā izmantojamie atkritumi:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums ( fugāts) | 190603 |
| 2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas | 190805 |
| 3 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur | 020106 |
| 4 | Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 200201 |

Tādi atkritumi kā dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem) un bioloģiski noārdāmi atkritumi pēc nosvēršanas uzreiz tiks novirzīti uz biogāzes ražotni - ievadīti pieņemšanas bunkurā, neveicot uzglabāšanu poligona teritorijā.

Biogāzes ražotnes darbība un rīcība ar atkritumiem attēlota shematiski:

Poligons

siltums

fugāts	svēršana, reģistrēšana

ūdens

Biogāzes ražošanas procesā rodas sekojoši atkritumu veidi:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts | 190604 |

Kompostu paredzēts uzkrāt segtā komposta laukumā. Ja komposta realizācija nākotnē nebūs iespējama, to varēs izmantot kā pārklājamo materiālu.

  - Uz krātuvi

Atkritumi uz krātuvi tiek nogādāti diviem mērķiem:

- apglabāšanai;

- īslaicīgai (no 2 nedēļām līdz 3 mēnešiem) uzglabāšanai.

Apglabāšana tiek veikta sekojošiem atkritumu veidiem:

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | 200301 |
| 2 | Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | 170107 |
| 3 | Liela izmēra atkritumi | 200307 |
| 4 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170903, 170902 un 170903 klasei | 170904 |
| 5 | Kurtuvju pelni | 100101 |
| 6 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli | 20203 |
| 7 | Ielu tīrīšanas atkritumi | 200302 |
| 8 | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei | 191212 |
| 9 | Azbestu saturoši būvmateriāli | 170605 |
| 10 | Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei | 170411 |
| 11 | Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei | 170504 |
| 12 | Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | 170302 |
| 13 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | 170802 |

Nešķiroti sadzīves atkritumi bez sagatavošanas apglabāšanai tiek apglabāti tikai tajos gadījumos, ja priekšapstrādes cehs ilgstoši nedarbojas, apglabājamais nešķirotu sadzīves atkritumu apjoms tiek plānots ne vairāk kā 20% apmērā no poligonā ievestā nešķirotu sadzīves atkritumu apjoma. Ja ceha darbība pārtraukta uz neilgu laiku, plānots sadzīves atkritumus uzkrāt krātuvē, atsākoties priekšapstrādes ceha darbībai - sadzīves atkritumi tiek apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apglabāšanai sagatavoti atkritumi ( klase 191212) krātuvē tiks noglabāti gadījumos, kad šo atkritumu realizācija nebūs iespējama. Nākotnē tiek plānota iespēja veikt priekšapstrādi jau krātuvē apglabātajiem atkritumiem.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi un liela izmēra atkritumi uz krātuvi tiek novirzīti pēc to pāršķirošanas. Apglabāti tiek tie atkritumi, kas nav izmantojami poligona infrastruktūrai vai realizējami tālākai pārstrādei.

Kurtuvju pelni, patēriņam nederīgi materiāli un ielu tīrīšanas atkritumi (daļēji) uzreiz pēc to pieņemšanas tiek novirzīti apglabāšanai krātuvē.

Azbestu saturoši būvmateriāli uzreiz pēc to pieņemšanas tiek novirzīti apglabāšanai krātuvē. Šo atkritumu apglabāšana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumu Nr.1032 Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi 60.punkta prasībām. Azbesta saturoši būvmateriāli tiek apglabāti krātuves 4. nodalījumā.

Atkritumi pēc to nogādāšanas krātuvē tiek apglabāti, kas notiek pēc trīs principiem:

### „uzstumšanas” princips, kas paredz atkritumu pārvietošanu no apakšas uz augšu, tad, ja atkritumi tiek izkrauti kārtā, kura atrodas zem deponēšanas kārtas;

### „nostumšanas” princips, kas paredz atkritumu pārvietošanu no augšas uz apakšu, tad, ja atkritumi tiek izkrauti kārtā, kura atrodas virs deponēšanas kārtas;

### „izlīdzināšanas” princips, kas paredz atkritumu izlīdzināšanu deponēšanas kārtā, tad, ja atkritumi tiek izkrauti tieši deponēšanas kārtā.

Krātuvē ir uzstādīti pārvietojamie aizsargsieti, kas paredzēti to atkritumu uztveršanai, kas tiek iznēsāti vēja iedarbībā (papīri, plēves, audumi u.c.). Aizsargsieti ir pārvietojami un uzstādāmi pie katras darba kārtas, ņemot vērā valdošo vēju virzienu konkrētajā darba periodā. Aizargsietu novieto tikai pie darba kārtas, jo, pirms pārejas uz jaunu darba kārtu, iepriekšējo paredzēts pārklāt ar grunts kārtu, tādējādi atkritumu iznēsāšana vēja ietekmē paliek aktuāla tikai aktīvajā daļā. Atkritumi krātuvē tiek novietoti 50 cm biezās kārtās, kur tos blietē. Pēc nepieciešamības blietēšanai izmanto gan buldozeru, gan kompaktoru. Kad sablīvētie atkritumi sasniedz 2 m augstumu, tos pārklāj ar 20 cm biezu labi filtrējošu un gāzi caurlaidīgu pārklājamā materiāla kārtu.

Krātuves darbība un rīcība ar atkritumiem attēlota shematiski:

Poligons

uzglabāšana

svēršana, reģistrēšana							svēršana, reģistrēšana

svēršana, reģistrēšana

apglabāšana

svēršana, reģistrēšana

Poligona infrastruktūra

CSA poligonam „Pentuļi” ir izbūvēta piebraucamā ceļa trase no šosejas Ventspils – Liepāja līdz poligonam 2,3 km garumā. Tā ir ar asfaltbetona segumu. Poligona darbības nodrošināšanai ir izbūvēti iekšējie ceļi, kuri savieno atsevišķas poligona būves un nodrošina netraucētu, un drošu transporta kustību poligonā un ir projektēti atbilstoši noslogojumam. CSA poligonam „Pentuļi” ir iekšējie ceļi ar asfaltbetona segumu; ir kompaktora ceļš ar grants iesegumu; ir gājēju celiņi ar bruģakmeņu segumu un ir apbraucamais ceļš ar grants iesegumu.

Administratīvā ēka, kur darba dienās līdz plkst. 17:00 uzturas pieņēmējs un poligona pārvaldnieks, bet pastāvīgi uzturas poligona dežurants. Pārējiem poligona darbiniekiem administratīvajā ēkā uzturēšanās pēc vajadzības - pārģērbšanās garderobē, mazgāšanās dušā, sanitārā mezgla lietošana. Administratīvās ēkas ūdens apgāde no ūdens apgādes urbuma. Sadzīves saimniecisko notekūdeņi tiek izvesti uz Ventspils pilsētas NAI. Apkure ar ūdens sildāmo katlu WOLF CHU – 29 Premio uzstādītā jauda ir 29 kW. Ievadītā jauda ~ 32 kW (0,032 MW). Kurināmais - dīzeļdegviela ar maksimālo patēriņu 26 tonnas gadā.

Poligona saimnieciskajā zonā ir ierīkoti 4 laukumi: autostāvvieta ~300 m2, kas domāta poligona personāla u.c. automašīnu novietošanai. Tehnikas stāvlaukums, ko paredzēts izmantot šķiroto atkritumu pieņemšanai (atrodas pie tehnikas novietnes). Laukums, kas sākotnēji bija paredzēts konteineru un atkritumu pārvadāšanas transportlīdzekļu mazgāšanai, tiks izmantots kā uzglabāšanas/pārkraušanas laukums.

Novietne – garāžas poligona tehnikai, aprīkojumam un rezerves daļām. Novietne paredzēta 4 tehnikas vienībām. Tehnikas novietnē izbūvēto remontbedri izmanto tikai tehnikas apskatei, lai novērtētu tās gatavību darbam un savlaicīgi noteiktu remontdarbu nepieciešamību.

Ūdens apgādes nodrošināšanai CSA poligonā „Pentuļi” 2003. gadā tika ierīkots ūdensapgādes urbums ar maksimālo ūdens ieguves režīmu 2,0 l/s (debits). 2012. gada 2. novembrī ir veikta urbuma ģeofizikālie izpētes darbi. Izpētes laikā tika novērtēts urbuma tehniskais stāvoklis un iespēju izmantot to arī turpmāk.

Infiltrāta savākšanai atkritumu krātuves pamatā ierīkoti 9 infiltrāta savākšanas zari. Uz katra zara ir aka ar aizbīdni. Tā kā atkritumus deponē pa darba kārtām – tās varētu būt 9, tad zem katras darba kārtas būs viens infiltrāta uztveršanas atzars. Aizbīdnis būs atvērts un infiltrātu no sistēmas novadīs uz infiltrāta uzkrājtvertnēm tikai no laukuma, kurā atrodas atkritumi – tas ir no jau piepildītajām darba kārtām un tās darba kārtas, kurā notiek atkritumu kraušana. Virsūdeņi (lietus, sniegs) no tīrās krātuves daļas pa drenāžas līniju – apvadu tiks novadīts meliorācijas grāvī. Šāda infiltrāta savākšanas sistēma paredzēta piesārņoto poligona notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz infiltrāta uzkrājtvertni, kas atrodas ārpus atkritumu krātuves. Tvertne ir HDPE caurule ar iekšējo diametru 2,50 m. Caurules kopējais garums ir 45 m, tās izvietotas 2 rindās. Kopējais tvertnes tilpums ir 220 m3. Infiltrāta uzkrājtvertnes ir novietotas zem zemes izveidotā būvbedrē. Būvbedre ir izklāta ar HDPE ģeomembrānu 2 mm biezumā. Būvbedre ir izveidota ar tādu aprēķinu, ka pēc infiltrāta tvertņu ieguldīšanas vēl paliek ~100 m3 brīvā tilpuma, kas paredzēts avārijas noplūžu gadījumiem.   Infiltrāts pa pašteces vadiem tiek novadīts uz uzkrājtvertnes infiltrāta atsūknētavu. Infiltrāta daudzumu uzkrājtvertnē kontrolē ar mērstieņu palīdzību. Sūknētava infiltrāta atsūknēšanai izveidota tā, lai vienlaicīgi varētu veikt divu autocisternu pildīšanu, no kurām viena tiktu pildīta ar sūkni ar kuru apgādāts transportlīdzeklis, bet otru ar sūkni, kas iebūvēts sūknētavā. Atsūknēto infiltrātu izved uz Ventspils pašvaldības SIA „Ūdeka” sadzīves – saimniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkots baseins. Baseins atrodas starp administratīvo ēku un tehnikas novietni (garāžu). Baseina izmēri 17 x 17 m, tā dziļums – 2 m. Paredzamais baseina pildījuma līmenis – 1,5 m. Projektētā ūdens ietilpība baseinā - ~230 m3. Baseina pamatne un malas ir izklātas ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu – HDPE plēvi.

Ap poligonu uzcelts žogs. Žogs veidots no 2 m augsta plastmasas žoga sieta. Žoga garums – 1355 m.

Ir izveidota mehāniskā atkritumu priekšapstrādes centra ēka, kas ietver iekšējās inženierkomunikācijas - iekārtas, apkure un ventilācija sadzīves atkritumu priekšapstrādes nodrošināšanai, kā arī ārējās inženierkomunikācijas - saimnieciskā kanalizācija, lietusūdens kanalizācija ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, ražošanas kanalizācija ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, ārējais saimnieciskais ūdensvads, ugunsdzēsības ūdensvads, ugunsdzēsības ūdens ņemšanas akas.

Ir izveidota biogāzes ražotne, kas ietver priekšsagatavošanas tvertni ar tehnoloģisko aprīkojumu - maisīšanas iekārtu un padevi uz fermentēšanas tvertni, fermentēšanas tvertni ar vadību, dzelzsbetona siltumizolāciju un tehnoloģisko aprīkojumu, pēcfermentācijas tvertni ar dzelzsbetona siltumizolāciju un tehnoloģisko aprīkojumu, gāzholderi ar automātisko vadību un dubulto membrānu komplektā ar gāzes sadedzināšanas lāpas iekārtu, dekanteri un segtu kompostēšanas laukumu ar nojumi.

Atkritumu apglabāšana, priekšapstrāde tiek nodrošināta ar 3 tehnikas vienībām - iekrāvēju, kompaktoru un pašizgāzēju.

9.2. tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana (norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde);

BIOCLERE attīrīšanas iekārtas tehnisku iemeslu dēļ nedarbojas, poligona darbības rezultātā radušies sadzīves notekūdeņi tiek novirzīti kanalizācijas sistēmā, kur tiek uzkrāti 2 X 9.1 m3 lielās kanalizācijas nosēdakās. Nosēdakās uzkrājas sadzīves notekūdeņi no administrācijas ēkas un notekūdeņi no mazgāšanas laukuma. Kad nosēdakas pilnas, notekūdeņi tiek savākti un nodoti PSIA Ūdeka.

Papildinājumi labākiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem poligona apsaimniekošanai:

| Smaku un putekļu izplūdes samazināšanai | Atkritumu bioloģiskās daļas biodegradācijas rezultātā ir iespējama nepatīkamu smaku izdalīšanās apkārtējā vidē. Lai mazinātu nepatīkamās trūdošu atkritumu smakas izplatīšanos, tiek veiktas sekojošas darbības: - atkritumi tiek deponēti nelielās darba kārtās; - atkritumi ik dienas tiek izlīdzināti un blietēti ar buldozeru; - atkritumi tiek blietēti ar kompaktoru ik pa 50 cm biezām atkritumu kārtām; - 2 metrus augsts atkritumu slānis tiek pārklāts ar 20 cm biezu grunts kārtu. Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros poligonā ir izveidots atkritumu priekšapstrādes cehs, kur tehnoloģiskā procesa laikā tiek atdalīta organiskā atkritumu masa biogāzes ražošanai, līdz ar to tiek ierobežota bioloģisko atkritumu nonākšana krātuvē, tādejādi samazinot nepatīkamu smaku izdalīšanos trūdēšanas procesā. Gada sausajā periodā paredzēts laistīt atkritumus ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina vai izsmidzināt visu vai daļu no infiltrāta uz atkritumu krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanos. |
| --- | --- |
| Atkritumu izplatīšanās ar vēju samazināšanai | Poligonā uzstādīti pārvietojamie aizsargsieti, kas paredzēti to atkritumu uztveršanai, kuri tiek iznēsāti vēja iedarbībā (papīri, plēves, audumi u.c.). Aizsargsieti tiek uzstādīti pie kārtējās darba kārtas, ņemot vērā valdošo vēju virzienu konkrētajā darba periodā. Tāpat atkritumi tiek blietēti. |
| Trokšņu mazināšanai | Tā kā atkritumu poligons atrodas mazapdzīvotā vietā, transporta un poligona tehnikas radītais troksnis būtisku ietekmi uz vidi nerada. Transporta plūsma uz poligonu tiek organizēta darba laikā. |
| Putnu, grauzēju un insektu darbības samazināšanai | Grauzēju un insektu darbības samazināšanai paredzēta atkritumu ikdienas izlīdzināšana un blietēšana ar buldozeru un atkritumu blietēšana ar kompaktoru ik pēc 50 cm biezām atkritumu kārtām. Regulāri poligona teritorijā tiek veikta grauzēju iznīcināšana. |
| Aerosolu veidošanās samazināšanai | No esošās krātuves biogāzes veidošanās ir nenozīmīga, ko apstiprināja veiktie mērījumi. Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros poligonā ir izveidots atkritumu priekšapstrādes cehs un biogāzes ražotne, līdz ar to tiek nodrošināts, ka biogāzes veidošanās process notiek kontrolēti un biogāze nenonāk apkārtējā vidē. |
| Ugunsgrēku novēršanai | Gada sausajā periodā paredzēts atkritumus mitrināt, laistot tos ar ūdeni no ugunsdzēsības baseina, vai izsmidzināt visu vai daļu no infiltrāta uz atkritumu krātuves, lai nepieļautu putekļu izplatīšanos un veicinātu atkritumu sablīvēšanu. |
| Atkritumu apstrādei | Priekšapstrādes cehs Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros poligonā ir izveidots atkritumu priekšapstrādes cehs un biogāzes ražotne. Pēc atkritumu reģistrēšanas priekšapstrādes cehā ieved nešķirotus sadzīves atkritumus, kur tehnoloģisko procesu rezultātā no visiem sadzīves atkritumiem atdala bioloģiski noārdāmos atkritumus jeb mitro frakciju. Pārējos atkritumus jeb atkritumu sauso frakciju var tālāk izmantot NAIK ražošanai vai apglabāt. Uzglabāšanas/pārkraušanas laukums Nodrošina nepārtrauktu atkritumu priekšapstrādes procesu darba dienās pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās vai situācijās, kad priekšapstrādes ceham tiek veiktas iekārtu apkopes vai remonts, kā arī ir nodrošina, ka poligona krātuvē tiek apglabāti tikai pārstrādei nederīgi atkritumi, uzglabāšanas/pārkraušanas laukumā īslaicīgi tiek uzglabāti nešķiroti sadzīves atkritumi un pāršķiroti liela izmēra un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi. Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Nodrošina iedzīvotājiem iespēju tuvāk savai dzīvesvietai bez maksas nodot sašķirotus atkritumus. Atkritumus pēc to reģistrēšanas uzglabā atbilstošos konteineros vai tvertnēs un nodod tālākai pārstrādei atbilstošiem komersantiem. Bīstamo atkritumu marķēšana un uzskaite tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība noteiktajām prasībām. |
| Poligonā apglabāt atļauto un aizliegto atkritumu veidiem | Poligonā tiks apglabāti: Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli Kurtuvju pelni (izdedži) Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei Azbestu saturoši būvmateriāli Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170903, 170902 un 170903 klasei Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei Nešķiroti sadzīves atkritumi Ielu tīrīšanas atkritumi Liela izmēra atkritumi Neatļautie atkritumu veidi poligonā netiek pieņemti. Ir izveidots kompostēšanas laukums, kurā tiks kompostēti gāzes savākšanas sistēmas procesa atlikumi. |
| Drošības garantēšanai poligonā strādājošiem | Darba drošība poligonā strādājošiem tiek garantēta saskaņā ar darba aizsardzības likumdošanu. |
| Poligona darbības reģistrācijas žurnāla izmantošanai | Poligonā ievesto atkritumu veids un daudzums tiek reģistrēts uzskaites žurnālā elektroniski. Uzskaites žurnāla forma un uzskaites kārtība atbilst 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 46.punkta un 4.pielikuma prasībām. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā ievesto atkritumu apjoms tiek reģistrēts atbilstoši MK noteikumu Nr. 898 Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām 14.punktā paredzētajā Ar atkritumiem veikto darbību reģistrācijas žurnālā. Bīstamo atkritumu uzskaite tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.484 Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība noteiktajām prasībām. |
| Monitoringa veikšanai | Ir izveidota virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa sistēma. Poligona apkārtējā teritorijā ir ierīkoti monitoringa urbumi pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai, kā arī ierīkoti divi monitoringa punkti virszemes ūdeņu monitoringa veikšanai. Poligona gruntsūdeņu monitoringa nodrošināšanai 2003.gada decembrī tika izveidots monitoringa tīkls, kas sastāv no 5 urbumiem. Urbumi ierīkoti, izmantojot 148 mm apvalkcaurules. Urbumos ievietots filtrs – perforēta PVC caurule ar misiņa sietu (Ø 90 mm; garums 2 m). |
| Poligona slēgšanai paredzētie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni | CSA poligona „Pentuļi” darbība paredzēta turpmāko 50 gadu periodam, tāpēc tuvākajā laikā tā slēgšana netiek plānota. |

9.3. vides aizsardzības prasību ieviešana – operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

Izmaiņu nav

9.4. iespējamās avārijas un to seku samazināšana – norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Izmaiņu nav

D sadaļa
Vides piesārņojums

17. Piesārņojošo vielu emisija gaisā:

17.3. ziņas par citu emisiju gaisā (smakas un emisija no neorganizētiem emisiju avotiem) atbilstoši šā pielikuma 14.tabulai;

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas

14.tabula

| Emisijas avots | Viela | Smakas koncentrācija (ouE/m3)(1) | Samazināšanas pasākumi | Smakas raksturojums(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkritumu krātuve | Smaka | 57 | Nav jāizstrādā |  |
| Segts kompostēšanas laukums | Smaka | 29 | Nav jāizstrādā |  |

Piezīmes.

(1) Smakas vienību (ouE) skaits kubikmetrā gāzes standartapstākļos.

(2) Piemēram, puvušu olu smaka. Aizpilda, ja smakas intensitāte no avota ir zemāka par smakas noteikšanas metodes robežslieksni.

17.4. emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus). Operators aprēķina emisiju limitu projektu, kas nodrošina gaisa kvalitātes prasību izpildi, izmantojot piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu, kura nodrošina vietējās apbūves, ģeogrāfisko un meteoroloģisko apstākļu ievērošanu un kura nodrošina to prasību izpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionārajiem piesārņojuma avotiem, par atkritumu sadedzināšanu un par gaisa kvalitāti un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos;

Smaku izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1. (izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence P01-0632-C-AD400-LV). Virsmas mērījumiem un paraugu ņemšanai tika izmantota aparatūra ECOMA ( ieregulētā plūsma – 10 m3/h/m2).

Tika veikti divi smaku koncentrācijas mērījumi, ko nodrošināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Smakas mērķlielums ir 5 ouE/m3. Šo koncentrāciju nedrīkst pārsniegt vairāk par 168 stundām gadā, tātad attiecīgi aprēķinā nepieciešams izmantot 98,08 procentili. Smakas noteikšanas periods ir viena stunda.

Smaku izkliedes emisijas aprēķins

| Nr. p.k. | Emisijas avota nosaukums | Laukumu izmēri, m2 | Piesārņojošās vielas nosaukums | Emisijas ilgums (h) | Emisijas raksturojums g/sek ouE/sek | Emisiju raksturojums t/gadā ouE/gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Atkritumu krātuve | 41595 | Smaka | 8760 | 6655 | 209872080000 |
| 3 | Segts kompostēšanas laukums ( nojume) | 1700 | Smaka | 8760 | 136 | 4288896000 |

Atkritumu krātuvē tika konstatēta smakas koncentrācija 57 ouE/m3(vai 57X10:3600=0.16 ouE/sek/m2). Lielums maksimāli pieļaujamiem emisiju limitiem: Ms=41595 m2x 0.16 ouE/sek/m2= 6655 ouE/sek.

Segtā kompostēšanas laukumā ( nojume) tika konstatēta smakas koncentrācija 29 ouE/m3(vai 29X10:3600=0.08 ouE/sek/m2). Lielums maksimāli pieļaujamiem emisiju limitiem: Ms=1700 m2x 0.0.08 ouE/sek/m2= 136 ouE/sek.

Novērtējot aprēķinātās gada vidējās koncentrācijas, jāsecina, ka aprēķinātā smakas koncentrācija pret smakas mērķlielumu ir nenozīmīga, bet aprēķinātās smaku koncentrācijas apdzīvotajās vietās nevienā gadījumā nepārsniedz MK 17.12.2004. noteikumos Nr. 734 Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos noteiktos mērķlielumus.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

| Atkritumu klase(1) | Atkritumu nosaukums(2) | Atkritumu bīstamība(3) | Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā) | Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) | Izejošā atkritumu plūsma (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | saražots | saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām) | kopā | pārstrādāts | apglabāts | nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām) | kopā |
|  |  |  |  | galvenais avots(4) | tonnas gadā |  |  | daudzums | R-kods(5) | daudzums | D-kods(6) |  |  |
| 020106 | Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur | nav bīstami |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | R12 |  |  |  | 4000 |
| 020102 | Dzīvnieku audu atlikumi | nav bīstami |  |  |  | 800 | 800 | 800 | R12 |  |  |  | 800 |
| 020203 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli | nav bīstami |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | D 1 |  | 500 |
| 080111 | Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi | bīstami | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 100101 | Kurtuvju pelni (izdedži) | nav bīstami |  |  |  | 3400 | 3400 |  |  | 3400 | D 1 |  | 3400 |
| 130208 | Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas | bīstami | 3 | poligona darbības rezultātā; škirojot | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 150101 | Papīra un kartona iepakojums | nav bīstami | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 150102 | Plastmasas iepakojums | nav bīstami | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 150104 | Metāla iepakojums | nav bīstami | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 150107 | Stikla iepakojums | nav bīstami | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 160103 | Transportlīdzekļu riepas | nav bīstami | 600 | no šķirošanas laukumiem | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 160107 | Eļļas filtri | bīstami | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 160211 | Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC | nav bīstami | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 160213 | Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus nekā 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētie | nav bīstami | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 160214 | Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei | nav bīstami | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 170101 | Betons | nav bīstami |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |
| 170102 | Ķieģeļi | nav bīstami |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 1400 |
| 170107 | Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | nav bīstami |  |  |  | 6400 | 6400 | 600 | R10; R12 |  |  | 5800 | 6400 |
| 170201 | Koks | nav bīstami |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 |
| 170302 | Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | nav bīstami |  |  |  | 1004 | 1004 | 1004 | R10 |  |  |  | 1004 |
| 170407 | Jaukti metāli | nav bīstami | 20 | šķirojot | 30 | 20 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 170411 | Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei | nav bīstami |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | D 1 |  | 10 |
| 170504 | Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei | nav bīstami |  |  |  | 1004 | 1004 | 1004 | R10 |  |  |  | 1004 |
| 170605 | Azbestu saturoši būvmateriāli | bīstami |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | D 1 |  | 500 |
| 170802 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | nav bīstami |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | D1 |  |  |
| 170904 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170903, 170902 un 170903 klasei | nav bīstami |  |  |  | 6000 | 6000 | 1500 | R5; R12B | 600 | D 1 | 3900 | 6000 |
| 190603 | Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes šķidrums ( fugāts) | nav bīstami | 4000 | priekšapstrādes process | 7000 |  | 7000 | 7000 | R12 |  |  |  | 7000 |
| 190604 | Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts | nav bīstami | 3000 | biogāzes ražošanas process | 3000 |  | 3000 | 1500 | R10 |  |  | 1500 | 3000 |
| 190703 | Izgāztuvju un poligonu filtrāts, kas neatbilst 190702 klasei un notekūdeņi | nav bīstami |  | poligona darbības rezultātā | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |
| 190805 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas | nav bīstami |  |  |  | 3380 | 3380 | 3380 | R12 |  |  |  | 3380 |
| 191001 | Čuguna un dzelzs atkritumi | nav bīstami | 10 | šķirojot | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 191209 | Minerālie materiāli (smiltis, akmeņi) | nav bīstami |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | R10 |  |  |  | 3000 |
| 191212 | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei | nav bīstami | 8000 | priekšapstrādes process | 13000 |  | 13000 |  |  | *13000 | D 1 | 13000 | 13000 |
| 200102 | Stikls | nav bīstami | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 200121 | Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi | bīstami | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 200133 | Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur iepriekš minētās baterijas un akumulatorus | bīstami | 14 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 14 |
| 200139 | Plastmasa | nav bīstami | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 200201 | Bioloģiski noārdāmi atkritumi | nav bīstami |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | R12 |  |  |  | 3000 |
| 200301 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | nav bīstami | **4000 | poligona darbības rezultātā | 1 | 19999 | 20000 | 20000 | R12 | ***13500 | D 1 |  | 20000 |
| 200303 | Ielu tīrīšanas atkritumi | nav bīstami |  | uzņēmuma darbība - ielu tīrīšana | 2000 |  | 2000 | 1000 | R12 | 1000 | D 1 |  | 2000 |
| 200307 | Liela izmēra atkritumi | nav bīstami | 1000 |  |  | 10000 | 10000 | 910 | R10 | 3090 | D1 | 6000 | 10000 |

* ja nav iespējama realizācija, atkritumi tiek apglabāti

** poligonā ievestie sadzīves atkritumi tiek uzglabāti krātuvē gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai priekšapstrādes centrā. Ja gadījumā tehnisku iemeslu dēļ nevar nodrošināt atkritumu priekšapstrādi ilgāk kā trīs mēnešus – atkritumi tiek apglabāti.

ja nav iespējama realizācija, atkritumi tiek apglabāti

*** ja nav iespējama pārstrāde, atkritumi tiek apglabāti

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods – atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.365 " Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem

(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

21.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;

21.3. ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu tiek sniegtas atbilstoši šā pielikuma 22. un 23.tabulai;

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

| Atkritumu klase (1) | Atkritumu nosaukums(2) | Atkritumu bīstamība(3) | Savākšanas veids(4) | Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā) | Pārvadāšanas veids(5) | Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs) | Komersants, kas saņem atkritumus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Piezīmes.

(1) , (2) , (3)  Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

(4)  Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5)  Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Atkritumu apglabāšana

23.tabula

| Atkritumu klase(1) | Atkritumu nosaukums(2) | Atkritumu bīstamība(3) | Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums apglabāšanai, tonnas gadā (vai tonnas kvartālā) |
| --- | --- | --- | --- |
| 020203 | Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli | nav bīstami | 500 |
| 100101 | Kurtuvju pelni (izdedži) | nav bīstami | 3400 |
| 170411 | Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei | nav bīstami | 10 |
| 170605 | Azbestu saturoši būvmateriāli | bīstami | 500 |
| 170802 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | nav bīstami | 500 |
| 170904 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170903, 170902 un 170903 klasei | nav bīstami | 600 |
| 191212 | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei | nav bīstami | 13000 |
| 200301 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | nav bīstami | 13500 |
| 200303 | Ielu tīrīšanas atkritumi | nav bīstami | 1000 |
| 200307 | Liela izmēra atkritumi | nav bīstami | 3090 |

Piezīmes.

(1) , (2) , (3)  Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

21.4. esošie un plānotie drošības pasākumi;

21.5. specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas);

21.6. atkritumu pagaidu izvietošana iekārtas teritorijā (vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas un pievienojot atkritumu izvietošanas shēmu)

G sadaļa

Kopsavilkums

24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Operators/īpašnieks:

| Nosaukums: | Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” |
| --- | --- |
| Adrese: | Pils iela 12, Ventspils, LV-3601 |
| Tālruņa numurs: | birojā Pils ielā 12, Ventspilī - 63622747; 63626920 |
| Fakss: | birojā Pils ielā 12, Ventspilī – 636 22354 |
| E-pasts: | birojā Pils ielā 12, Ventspilī - vlk@ventspils.lv |
| Iekārtas nosaukums: | CSA poligons “Pentuļi” |
| Adrese: | „Jaunpentuļi”, Vārves pagasts, Ventspils novads |

24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

CSA poligonā “Pentuļi” tiek veikta:

- A kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar likuma “Par Piesārņojumu” 1. pielikuma piektās daļas 4. punktu - atkritumu poligoni, kuri var uzņemt vairāk nekā 10 tonnas atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība pārsniedz 25 000 tonnas, izņemot inerto atkritumu poligonus;

- B kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.5.punktu - iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības un 5.8. punktu - apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem.

- C kategorijas piesārņojošā darbība saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 1.1.punktu - sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2 megavati un vairāk, ja sadedzināšanas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 1.1. vai 1.2. apakšpunktu nav nepieciešama atļauja.

24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Ūdens apgādes nodrošināšanai CSA poligonā „Pentuļi” 2003. gadā tika ierīkots ūdensapgādes urbums ar maksimālo ūdens ieguves režīmu 2,0 l/s (debits). 2012. gada 2. novembrī ir veikta urbuma ģeofizikālie izpētes darbi. Izpētes laikā tika novērtēts urbuma tehniskais stāvoklis un iespēju izmantot to arī turpmāk. Dzeramais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām, biogāzes ražošanai, ugunsdzēsības vajadzībām, zālāju un atkritumu laistīšanai. Kopā gadā paredzēts izmantots 21 266 m3 ūdens jeb vidēji 58 m3 diennaktī.

24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Izejvielas, kas tiek izmantotas poligona darbības nodrošināšanai, ir :

- Dīzeļdegviela – 26 t/a, kas tiek izmantota administrācijas ēkas apkurei;

- Sašķidrinātā naftas gāze – 20 t/a, kas tiek izmantota vajadzības gadījumā priekšapstrādes ceha apkurei un fermentatoru apsildei.

24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamu ķīmisku vielu, izņemot dīzeļdegvielu un sašķidrināto naftas gāzi, kas tiek izmantota apkurei, lietošana netiek plānota.

24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Nozīmīgākās emisijas :

- Ūdenī.

Poligona darbības laikā nav paredzētas emisijas ūdenī, jo poligonā radītais infiltrāts un sadzīves notekūdeņi tiek savākti un transportēti uz Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

- Gaisā :

  - No punktveida gaisa piesārņojuma avotiem:

    - apkures katli;

  - Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas:

    - atkritumu krātuve (poligona gāze, t.sk. smakas);

    - emisijas avotu grupa, kas ir saistīta ar autotransporta un ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotas iekraušanas tehnikas izmantošanu atkritumu apsaimniekošanas procesā.

24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Darbības ar atkritumiem:

- sadzīves atkritumi - poligona darbības rezultātā radušies sadzīves atkritumi tiek pievienoti pārējai atkritumu plūsmai un tiek nodrošināta šo atkritumu priekšapstrāde;

- šķirotie atkritumi - stikls, plastmasa, papīra, metāla un kartona iepakojums tiks aizvesti uz uzņēmuma Transporta mehānisko cehu tālākai sagatavošanai nodošanai pārstrādātājam;

- elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – šo atkritumu apstrāde teritorijā netiek plānota. Elektriskie un elektroniskie atkritumi tiks uzglabāti atsevišķā konteinerā un pēc tam nodoti tālākai pārstrādei;

- riepas – līdz nodošanai pārstrādes uzņēmumiem tiek uzglabātas atsevišķā vietā poligona teritorijā;

- būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi – tiks pāršķiroti, izmantoti poligona infrastruktūras uzlabošanai, nodoti citam pieņēmējam vai apglabāti;

- izstrādātās eļļas – tiks aizvestas uz uzņēmuma Transporta mehānisko cehu, kur tās savāks AS BAO.

- azbests – tiek apglabāti atsevišķā krātuves nodalījumā - 4. sektorā;

- priekšapstrādes procesā iegūtā sausā frakcija - var izmantot RDF ražošanā, tādēļ tiek nodota tālākai pārstrādei. Ja realizācija nebūs iespējama, šos atkritumus paredzēts apglabāt krātuvē;

- priekšapstrādes procesā iegūtā mitrā frakcija – tiek izmantota biogāzes ražošanai;

- bioloģiski noārdāmi atkritumi, kūtsmēsli un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas – tiks izmantoti biogāzes ražošanai;

- bīstamie atkritumi - tiks nodoti firmām, kas saņēmušas atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju;

- liela izmēra atkritumi – tiks pāršķiroti, izmantoti poligona infrastruktūras uzlabošanai, nodoti citam pieņēmējam vai apglabāti.

Detalizētāk par atkritumu rašanos un apsaimniekošanu skatīt 21. tabulā.

24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

CSA poligona “Pentuļi” ekspluatācijas laikā tehnogēnie trokšņi rodas no poligona darbībā izmantojamās tehnikas darbības, kā arī no autotransporta, kas atkritumu poligonā ieved. Tā kā atkritumu poligons atrodas salīdzinoši tālu no apdzīvotām vietām un naktī poligona tehnika netiek ekspluatēta, radušos troksni var uzskatīt par nenozīmīgu.

24.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Ugunsdzēsības vajadzībām ir ierīkots baseins.

Sadzīves atkritumu poligonā „Pentuļi” izstrādāta avārijas situāciju izziņošanas shēma.

Poligona darbinieku vajadzībām ir izstrādāta reaģēšanas shēma iespējamo avāriju gadījumā. Shēma atrodas pieņēmēja darba kabinetā redzamā vietā.

Poligona operatoru telpa, tehnikas novietne un ūdensapgādes urbuma ūdens uzskaites mezgls ir apgādāts ar nepieciešamajiem individuālajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

Lai nepieļautu atkritumu pašaizdegšanos gada sausajā periodā, tie tiek mitrināti. Mitrināšana tiek veikta ar poligona ugunsdzēsībai sagatavoto tehniku (pārvietojamais sūknis, kas vajadzības gadījumā tiek ievietots ugunsdzēsības baseinā), izmantojot ūdeni no ugunsdzēsības baseina, vai ar infiltrātu, vai ūdeni no ūdensapgādes urbuma. Mitrināšana tiek veikta tikai īpašos gadījumos, jo pašaizdegšanos kavē arī atkritumu ikdienas blietēšana un starpslāņu pārsegums ar labi filtrējošu un gāzi caurlaidīgu pārklājamā materiāla slāni.

Pirms stāšanās darbā poligona personāls tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības noteikumiem - veikta ugunsdrošības ievērošanas instruktāža un instruktāža rīcībai iespējamā ugunsgrēka gadījumā.

Visas operācijas, kas saistītas ar naftas produktu un bīstamo atkritumu nokļūšanas augsnē seku likvidēšanu CSA poligonā „Pentuļi”, reglamentē „Avārijgatavības pasākumu plāns”.

24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Nav plānoti

H sadaļa

Apliecinu, ka atļaujas iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai atbildīgā persona:

| Vārds, uzvārds | Gaitis Celms | Datums | 01.09.2015. |
| --- | --- | --- | --- |
| Amats | Valdes priekšsēdētājs | Z.v. |
| (paraksts) |  |

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzīmes:

| Saņemšanas datums |  |  |
| --- | --- | --- |

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersona:

| Vārds, uzvārds |  | Datums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z.v. |
| (paraksts) |  |

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

# Text boxes

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

uz priekšapstrādes centru

uz šķiroto atkritumu laukumu

uz uzglabāšanas/

pārkraušanas laukumu

uz biogāzes ražotni

uz krātuvi

atkritumu daļa, kas nav

izmantojama, pārstrādājama

nodošana pārstrādātājam; izmantošana poligona infrastruktūrai

komposta laukums

nodošana Saules 124

nodošana pārstrādātājam

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums

Atkritumu uzglabāšana; sadalīšana pēc to veidiem

nodošana pārstrādātājam

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

uzglabāšanas laukums

priekšapstrādes cehs

krātuve

biogāzes ražotne

atkritumu daļa, kas nav

pārstrādājama; atkritumi, kas sagatavoti apglabāšanai

komposta laukums

nodošana pārstrādātājam

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

krātuve

priekšapstrādes cehs

Uzglabāšanas/pārkraušanas laukums

atkritumu daļa, kas nav

pārstrādājama; izmantojama infrastruktūrai

izmanto infrastruktūrai

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

nodošana pārstrādātājam

priekšapstrādes cehs

Biogāzes ražotne

komposts

lāpa

izmanto infrastruktūrai

infiltrāts

urbums

NAI

krātuve

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

atkritumu daļa, kas nav

pārstrādājama; izmantojama infrastruktūrai

Uzglabāšanas/pārkraušanas laukums

Priekšapstrādes cehs