Uzglabāšanas/pārkraušanas laukums poligona teritorijā.

Realizējot projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārtu – poligona „Pentuļi” infrastruktūras pilnveidošana” CSA poligonā “Pentuļi” tika pilnveidota infrastruktūra, uzstādot iekārtas atkritumu priekšapstrādei, tādejādi, nodrošinot, ka nešķiroti sadzīves atkritumi tiek sagatavoti apglabāšanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā tiek nodrošināta bioloģisko atkritumu atdalīšana no kopējās atkritumu masas. Procesa rezultātā iegūst materiālu no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanai, kā arī organisko vielu, no kuras var iegūt biogāzi. Lai turpinātu nodrošināt nepārtrauktu atkritumu priekšapstrādes procesu darba dienās pēc plkst. 17:00, brīvdienās un svētku dienās vai situācijās, kad priekšapstrādes ceham tiek veiktas iekārtu apkopes vai remonts, nepieciešams nodrošināt, ka poligona teritorijā var īslaicīgi uzkrāt nešķirotus sadzīves atkritumus. Tāpat, lai nodrošinātu, ka poligona krātuvē tiek apglabāti tikai pārstrādei nederīgi atkritumi, uzglabāšanas/pārkraušanas laukums nepieciešams arī liela izmēra un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pāršķirošanai, atdalot atkritumu veidus, ko var nodot atkātotai izmantošanai.

Poligons

svēršana, reģistrēšana

svēršana, reģistrēšana

apglabāšana

| Nr. p.k. | Atkritumu klases nosaukums | Atkritumu klase | Atkritumu apjoms gadā (t) | Atkritumu uzglabāšanas veids | Atkritumu uzglabāšanas ilgums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | 200301 | 1500 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | No 1 dienas līdz 2 nedēļām |
| 2 | Betona, ķieģeļu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | 170107 | 6400 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |
| 3 | Liela izmēra atkritumi | 200307 | 10000 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |
| 4 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170903, 170902 un 170903 klasei | 170904 | 6000 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |
| 5 | Transportlīdzekļu riepas | 160103 | 600 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |
| 6 | Betons | 170101 | 3000 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |
| 7 | Ķieģeļi | 170102 | 1400 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |
| 8 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | 170802 | 500 | Uz ūdens necaurlaidīga seguma | 1 - 3 mēneši |

Atkritumu pāršķirošanu/ pārkraušanu plānots veikt jau esošā poligona laukumā, kas, būvējot poligonu, tika izveidots ar mērķi veikt konteineru mazgāšanu un atkritumu pieņemšanu no individuālajiem piegādātājiem. Konteineru mazgāšanas un laukuma atkritumu pieņemšanai kopējā platība ir 540 m2 ( mazgāšanas laukums - 60m2, laukums atkritumu pieņemšanai - 480m2). Mazgāšanas laukumam ir ierīkota notekūdeņu savākšanas sistēma, kas atrodas laukuma vidusdaļā. Laukums ir ar slīpumiem no katras malas uz notekūdeņu savākšanas sistēmas pusi, lai ūdens paštecē noplūstu savākšanas teknē. Tālāk ūdens tiek attīrīts no smilts un naftas produktu piejaukumiem un nonāk  kanalizācijas sistēmā, kur tiek uzkrāts 2 X 9.1 m3 lielās kanalizācijas nosēdakās. Nosēdakās uzkrājas sadzīves notekūdeņi no administrācijas ēkas un notekūdeņi no mazgāšanas laukuma. Kad nosēdakas pilnas, notekūdeņi tiek savākti un nodoti PSIA Ūdeka. Laukumi ir ar ūdensnecaurlaidīgu segumu. Apkārt laukumiem ir izveidots lietusūdens kanalizācijas tīkls.

Uzglabāšanas laukums tiks izmantots, lai uzkrātu atkritumus, kas poligonā ievesti darba dienās pēc 17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās vai situācijās, kad priekšapstrādes ceham nepieciešams veikt tehniskās apkopes vai remontdarbus (atkritumu klase 200301). Tā kā laukumam ir iespēja piekļūt no abām pusēm, nešķiroti sadzīves atkritumi tiks izvietoti vienā laukuma pusē, kas nodrošinās ērtāku atkritumu pārvadāšanu uz priekšapstrādes cehu.

Shēmā redzams attālums līdz priekšapstrādes ceham

Ja atkritumi tiks uzglabāti vairāk kā 2 dienas, tie tiks pārklāti ar tīklu lai nodrošinātu, ka atkritumi ar vēju netiek izplatīti apkārtējā vidē. Dienas laikā poligonā tiek ievestas vidēji 45 tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu, savukārt sestdienās, svētdienās atkritumu apjoms ir ievērojami mazāks ( ap 20 tonnām), jo atkritumus ieved tikai no Ventspils pilsētas. Nešķirotu atkritumu transportēšana uz priekšapstrādes cehu tiks nodrošināta ar poligonā esošo iekrāvēju.

Tāpat šajā laukumā plānots veikt liela izmēra vai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu pāršķirošanu, uz krātuvi novirzot tikai tos atkritumus, kurus nevar nodot pārstrādātājam vai izmantot poligona infrastruktūras uzturēšanai. Sašķirotie atkritumi tiks izvesti no poligona 7m3 vai 10m3 tilpuma konteineros. Atkritumu apjoms nepārsniegs 10 tonnas/dienā. Atkritumu apjomi tabulā norādīti kā iespējamie maksimālie, kas gada laikā poligonā tiek ievesti. Līdz šim poligonā tādā apjomā būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi nav ievesti.

Uzglabāšanas/pārkraušanas laukums shematiski

Laukuma fotogrāfija

# Text boxes

nodošana pārstrādātājam

Atkritumu svēršana, reģistrēšana, kontrole

krātuve

priekšapstrādes cehs

Uzglabāšanas/pārkraušanas laukums

atkritumu daļa, kas nav

pārstrādājama; izmantojama infrastruktūrai

izmanto infrastruktūrai